|  | ООО "ВАДИС-центр". Адрес: 143985, МО, г. Железнодорожный, ул. Промышленная, д.35. тел. (495) 527-43-30; 527-62-54; 527-61-21 www.vadiscentr.ru, teploteplo@yandex.ru. |
| --- | --- |

Трубы в ППУ- изоляции с защитной оболочкой из ПЭ                      по ГОСТ 30732-2006

.

| Диаметр стальной трубы (мм) | Диаметр ПЭ оболочки (наружн.),мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тип 1 | Тип2 |
| 25х2,8* | 90 | - |
| 32х3,0 | 110 | - |
| 38х3,0 | 110 | 125 |
| 45х3,0 | 110 | 125 |
| 57х3,5 | 125 | 140 |
| 76х3,5 | 140 | 160 |
| 89х3,5 | 160 | 180 |
| 108х4,0 | 180 | 200 |
| 133х4,0 | 225 | 250 |
| 159х5,0 | 250 | 280 |
| 219х6,0 | 315 | 355 |
| 273х6,0 | 400 | 450 |
| 325х7,0 | 450 | 500 |
| 426х7,0 | 560 | - |
| 530х7,0 | 710 | - |

Примечание:

1.Толщина стенки стальной трубы уточняется при заказе.

2. * - выпускаются по ТУ 5768-001-45127991-99

3.Пример условного обозначения: Труба ст. 57х3,5-1-ППУ-ПЭ