|  | ООО "ВАДИС-центр". Адрес: 143985, МО, г. Железнодорожный, ул. Промышленная, д.35. тел. (495) 527-43-30; 527-62-54; 527-61-21 www.vadiscentr.ru, teploteplo@yandex.ru. |
| --- | --- |

Трубы в ППУ - изоляции   в стальной  оболочке (ОЦ)                      по ГОСТ 30732-2006

| Диаметр и минимальная толщина стенки стальной трубы * (мм) | Размер оболочки из тонколистовой оцинкованной стали |  |
| --- | --- | --- |
|  | Диаметр | Минимальная толщина |
| 32х3,0 | 100; 125 ;140 | 0,55 |
| 38х3,0 | 125; 140 | 0,55 |
| 45х3,0 | 125;140 | 0,55 |
| 57х3,0 | 140 | 0,55 |
| 76х3,0 | 160 | 0,55 |
| 89х4,0 | 180 | 0,6 |
| 108х4,0 | 200 | 0,6 |
| 133х4,0 | 225 | 0,6 |
| 159х4,5 | 250 | 0,7 |
| 219х6,0 | 315 | 0,7 |
| 273х7,0 | 400 | 0,8 |
| 325х7,0 | 450 | 0,8 |
| 426х7,0 | 560 | 1,0 |
| 530х7,0 | 675; 710 | 1,0 |

Примечание:

1.* Толщина стенки стальной трубы уточняется при заказе и определяется проектом

3. Пример условного обозначения: Труба ст. 57х3,0-1-ППУ-ОЦ